FARGO

Технічні характеристики

- Fargo – це провідниковий катетер 6F з надзвичайно гнучкою дистальною частиною довжиною 8 см, 4.9F, який дозволяє проходити криві з гострими кутами. Його можна встановити в сифон сонної та базилярної артерії.

- Загальна довжина катетера 115 см.

- Дистальна частина катетера довжиною 10 см є гідрофільною для покращення ковзання та навігації.

- Внутрішній діаметр становить 1,4 мм або 0,055 дюйма.

- Нова технологія обплетення з різною геометрією.

Показання

FARGO було розроблено для:

- Проксимальної аспірації тромбу.

- Складної навігації мікрокатетера, коли звичайний провідниковий катетер є нестабільним.

- Трьохкоординатна технологія в довгому інтродьюсері 6F (IVA6F80).

- FARGO рекомендовано для всіх процедур зі стентами, особливо для стенту SILK, адже він дозволяє встановлювати контроль «1-на-1».

Порівняння з продуктами конкурентів

Порівняння з NEURON (PENUMBRA):

- Дистальна частина FARGO легше згинається (якщо ви робите демонстрацію, будь ласка, не забудьте змочити кінець FARGO, тому що гідрофільне покриття є жорстким).

- Внутрішній діаметр FARGO (1,4 мм – 0,055 дюйма) є більшим, ніж діаметр NEURON (1,35 мм - 0,053 дюйма), та він дозволяє виконувати кращі проходи (є істотна різниця, незважаючи на невелику різницю в діаметрі!).

- Завдяки обплетенню різної геометрії рама FARGO забезпечує кращу проксимальну підтримку та кращу дистальну гнучкість.

- Нова технологія екструзії (виключно від BALT) дозволяє отримати постійний та рівномірний перехід між дуже жорсткими та гнучкими частинами.

Посилання:        FARGO6F_115_8

Довжина надзвичайно гнучкої дистальної частини (см)

Загальна довжина катетера (см)

# Text boxes

Провідниковий катетер надзвичайної гнучкості

ЕКСТРУЗІЯ

Прогресивна гнучкість провідникового катетера